Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 10.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, ископ канала у дворишту | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Рада Тадића 18 | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића, провером констатовано да је ваздушни вентил исправан | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Николића крај 9 | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Тамнавска 6 | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића, код ОШ Прва Обреновачка | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, Тент Б, одвоз питке воде | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Долови 59 | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Шумадијска 57 | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 121 | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Косовска 16 | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије, ручни ископ | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 10.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, 14 октобра 46, Обреновац, (285м линије, 13 шахти и 15 гајгер сливника) | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корита пресе | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 09.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Радничка 1, Колубарска 36а, Баричка река 50 | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, код трафоа 43 | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, Живорада Драгојловића 3, 10 октобра 9 | 10.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Пут за Забран 4, 14 октобра 158д, Војводе Мишића 47, 56, 151-153 и 189, Николе Тесле 20, Попа Леонтија марковића 39, Страхињића Бана 3, јавна чесма код Геронтолошког центра, А.А.Симовића 17 | 10.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона | 10.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 10.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 10.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 131 | 163 | 121 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.1 | 4.8 |
| P | 6.1 | 5.1 | 6.4 |
| Q мах 2200 | 163+4.1 |
| P | 5.1 |
| Q мин 0500 | 114+4.7 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 319 | 217 | 282 |
| p | 4.8 | 3.4 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 125 | 71 | 97 |
| Q Ø 250 | 37 | 26 | 37 |
| Q Ø 600 | 157 | 120 | 148 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.41 | 2.64 | 3.76 |
|  | Мислођин | 0.43 | 0.35 | 1.17 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0,23 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастог бунара ЦБ 2. Тестирање цевастог бунара ЦБ 8 пре регенерације. |

Обрадила: Славица Филић