Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће,Центар (код основне школе),квар на цевоводу АЦЦ Φ200 | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Баљевац, лукића крај бр.207/ц, поправка „АМБРО“ шрлне на цевоводу ПЕ Φ200 | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин,ул.Бачевачка бр.39, квар на цевоводу ПЕ 3/4“ | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин,ул.Бачевачка бр.39/б, квар на поцинкованом цевоводу 3/4“ | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Баљевац,, испод резервоара, затварање нове линије ПЕ 2“ | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | М.Моштаница,ул.Обреновачка, квар на хидранту, пријава у 19ч, вода није затварана | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Јасенак, Швабића крај бр.450 | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | М.Моштаница ул. Обреновачка | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | М.Моштаница, ул.Шумадијска бр.28 | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Баричких бораца бр.33 | 10.09.2013 | Планирани радови |
| Напомена: У квару багер“CAT“ и „FIAT Ducato“ BG 459 |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 09.09.2013 | 9182978 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“,ресетована пумпа | 09.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,вађење и чишћење обе пумпе | 09.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 09.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 09.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 09.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 09.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Чишћење и испирање фекалне канализације и шахти у ул.Краља Милана (очишћено 5 шахте и 40м линије) | 09.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Чишћење и испирање фекалне канализације и шахти у ул.Цара Лазара (очишћено 3 шахте и 100м линије) | 09.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац,ул.Кнеза Михајла бр.10 стан 4, одгушење судоперске вертикале | 09.09.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка,ул.Браће Лазић 311/1, водоводни прикључак | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | Баљевац,Осредак бр.96/б, водоводни прикључак | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Баљевац,Осредак бр.96/а, водоводни прикључак | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | Баљевац,Осредак бр.95, водоводни прикључак | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Баљевац,Осредак (Слободан Јовановић), замена водомера због пуцања стакла | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Ушће, ул.Вукодрашка бр.6, пукло стакло водомера | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | Ушће,ул.Вукодрашка бр.8, пукло стакло водомера | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,ул.Лазара Комарчића бр.11, цурење у шахти | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Скела,ул.56 родољуба бр.193, замена вентила | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Звечка,ул.12 бр.1, цурење у шахти | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац,ул.Краља Милана бр.15, цурење у шахти | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац,ул.Милорада Радовановића бр.25, замена вентила | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац,ул.В.Мишића бр.97, раздвајање водомера | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац, ул.Фрушкогорска бр.50,цурење у шахти | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 16 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.18,цурење у шахти | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 17 | Дражевац, Тодоровића крај бр.82б, цурење у шахти | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 18 | Јаснак,Павловича крај бр.1, замена водомера | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 19 | Барич,ул.Београдска бр.62, замена водомера | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 20 | Јасенак, Павловића крај бр.3, замена водомера | 10.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Стублине, ул.Кружни пут бр.308, бетонирање површине после радова на водоводној мрежи | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац,ул.Тамнавска бр.12, санирање површине у коловозу | 09.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Снимање канализационе мреже после испирања у ул. Цара Лазара | 09.09.2013 | Због дуготрајног испирања мреже није било могуће извести снимање |
| 4 | Сакупљање шута и знакова на више локација на којима су извођени радови на санацији површина | 10.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Снимање канализационе мреже у ул.Краља Петра I после претходног испирања | 10.09.2013 | Планирани радови |
| Напомена: завршно снимање у ул.Цара Лазара није могуће због загушења и радова на чишћењу пумпи на ФЦС “II месна“. |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 62 | 44 |
| ` | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
| P | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 0900 | 90+4.0 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 37+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 252 | 245 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 64 | 70 | 65 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 37 |
| Q | 151 | 145 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 19.1 |  | 7.5 |
| Дом | 19.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 11.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.7 |  |  |
| Ушће | 28.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.63 | 3.75 | 3.35 |
|  | Мислођин | 2.71 | 2.32 | 3.60 |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ 3. Завршни тест цевастог бунара ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић