Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 10.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Карађорђева 17, у коловозу | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 15, замена 1м цеви | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 165, замена 2м цеви | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река, код малог игралишта | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Долови | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Селинска 14 | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 36а | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Веверички крај 351 | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар 57 | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 22 | 10.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Проте Матеје Ненадовића 58 (шахт пун талога), Раденка Ранковића 4 (2 пута) | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 09.09.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Немањина 14, Милоша Обреновића – Хотел Обреновац, Вука Караџића 2, Војводе Мишића 57/1, Узун Миркова 7 | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Раје Поповића 3, Браће Јоксића 31, ул. 5 та бр.1 | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, к. бр.550 | 10.09.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Павловића крај бб | 10.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац прва и друга зона, Барич, Мала Моштаница, Дражевац, Дрен | 10.09.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 110 | 122 | 114 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.4 | 5.8 |
| P | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 123+4.3 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 93+4.4 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 291 | 203 | 279 |
| p | 5.7 | 5.4 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 81 | 45 | 82 |
| Q Ø 250 | 44 | 33 | 41 |
| Q Ø 600 | 166 | 125 | 156 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 28.4 |  | 6.4 |
| Дом | 26.4 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 17.8 |  | 8.3 |
| Брђански крај | 4.8 |  | 6.8 |
| ТЕНТ | 19.0 |  |  |
| Ушће | 36.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.75 | 3.63 | 3.76 |
|  | Мислођин | 1.96 | 0.82 | 3.35 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0,19 | 0,19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић