Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 10.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Браће Лазића 94 (зидање зидова шахте и довоз материјала у магацин) | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, у тротоару | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Спасића 78 | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Железничка 16/2 | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 130 | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Сремска 16 | 10.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића, 94 израда горње плоче шахте | 10.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Равногорска, Немањина 100б (извођач радова разрушио шахт, није било могуће да се уради), Барич, стара пруга код мостића (делимично одгушено, глави велико црево) | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Испирање нове линије фекалне канализације у Белом пољу | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, чишћење пумпе, замењена пумпа (прегорела) | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 09.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Доситејева 10, Вука Караџића 113, Фрушкогорска 66 | 10.01.2012. | Радови у току |
|  | Забрежје, Доситејева 11 | 10.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 3 | 10.01.2012. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључење корисника | 10.01.2012. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне линије: Обреновац, Краља Милутина 7а | 10.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 10.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Мала Моштаница, Обреновац 1. и 2. зона, Кртинска | 10.01.2012. | Радови у току |
|  | Попис водмера: Звечка | 10.01.2012. | Завршено |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 10.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 62 | 57 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1300 | 66+6.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0700 | 57+5.3 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 280 | 281 | 277 |
| p | 6.5 | 6.4 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 124 | 123 | 122 |
| Q Ø 250 | 33 | 33 | 33 |
| Q Ø 600 | 123 | 125 | 122 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 11.7 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.8 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.40 | 3.34 | 3.71 |
|  | Мислођин | 3.38 | 3.21 | 4.09 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић