Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, “Наменска” ,испирање цеви | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Обреновачки друм бр 160 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул Омладинских бригада бр 28 | 10.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Барич, “ФИМ” поправка цеви | 10.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 09.10.2012. | 7018035 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 09.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 09.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 09.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 09.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 09.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 09.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Љубе Ненадовића бр 12 , улично одгушење | 09.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , у кругу “Ласте”, одгушење фекалне канализације | 09.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Очишћено и испирано 81 гајгер сливник по Обреновцу | 09.10.2012 | Завршени радови |
| 11. | Обреновац ,ул Војводе Мишића бр 101 . улично загушење | 09.10.2012 | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, ул Видански крај 53 | 10.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Грабовац, ул Видански крај 45 | 10.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул 114. Oктобар бр 36 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, Стара Тамнава бр 18 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Немањина бр 25 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Фрушкогорска бр 1 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | МЗ Дражевац, код дома,јавна чесма | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, Конграп, ул Војводе Мишића бр 10,30,56 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Стара Тамнава бр 18 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Немањина бр 25 | 10.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Фрушкогорска бр 1 | 10.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. I 2. Зона,Мислођин, Скела М.Моштаница, Уровци, Звечка | 10.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 74 | 82 | 75 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 5.1 | 6.3 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1800 | 93+6.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0200 | 72+5.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.6 | 0,6 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 274 | 260 | 256 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 84 | 88 | 78 |
| Q Ø 250 | 39 | 34 | 37 |
| Q Ø 600 | 151 | 138 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.6 |  | 7.3 |
| Дом | 15.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.5 |  | 8.7 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.3 |
| ТЕНТ | 15.5 |  |  |
| Ушће | 25.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.01 | 3.36 | 3.20 |
|  | Мислођин | 3.66 | 2.07 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.21 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић