Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Базна хемија, повезана вода и отворена за коришћење | 09.10.13 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул.6.војвођанске бригаде бр.15, квар на цевоводу ПОЦ 1“ у дворишту | 09.10.13 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин ул.Водоводска (код аутомеханичара), чишћење путног канала и пропуста до радионице | 09.10.13 | Завршени радови |
| 4 | Скела, ул.56 родољуба бр.176, квар на споју два цевовода ПЕ 2“/3/4“ | 09.10.13 | Завршени радови |
| 5 | Дражевац, Веверички крај бр.313, три квара на ПЕ 3/4“ | 09.10.13 | Завршени радови |
| 6 | Звечка ул.Слободана Пенезића бр.30 ( у коловозу), квар на цевоводу ПОЦ 6/4“ | 09.10.13 | Завршени радови |
| 7 | Барич, ул.Јанка Тешића бр.бр.25 | 10.10.13 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, ул.Језерски вис бр.3б | 10.10.13 | Планирани радови |
| 9 | Мала моштаница, ул.Селинска бр.10 и 12 | 10.10.13 | Планирани радови |
| 10 | Ратари, ул.Ратарска бр.51 | 10.10.13 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“ | 10.10.2013 | 9374796 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 10.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 10.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 10.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 10.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 10.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 10.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.73, црпљење септичке јаме (1 тура) | 09.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Бело Поље, Селенића крај бр.54, црпљење септичке јаме (1 тура) | 09.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Барич, ул.Војислава Илића бр.5, црпљење септичке јаме (1 тура) | 09.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу ( укупно испрано 50 ком) | 09.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.73, одгушење фекалне канализације у дворишту | 09.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.99е (стан бр.5), одгушење судоперске вертикале | 09.10.2013 |  |  |
| 14 | Обреновац, ул.Равногорска бр.30 (стан бр.4), одгушење судоперске вертикале | 09.10.2013 |  |  |
| 15 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр. 1, одгушење фекалне канализације( делимично одгушено због заглављивања црева у цевоводу) | 09.10.2013 |  |  |
| 16 | Обреновац, ул.Немањина бр.9, не зна се одакле цури вода( потребно је скинути ригипс плоче око цеви) | 09.10.2013 |  |  |
| 17 | На возилу „Mercedes Sprinter“ извршен технички преглед | 09.10.2013 |  |  |
| 18 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.122, замена стакла водомера | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.137, замена водомера (водомер се шаље на проверу исправности) | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића бр.2ц, замена стакла водомера | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Забрежје,ул.Аце Симовића бр.183, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Војводе Мишића 183, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.39/1, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића бр. 6, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Јасенак, Шумадија бр.87, ново прикључење | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Бело Поље, ул.Стара Тамнава бр.1, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.295, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Забрежје, ул.Зорана Белића бр.23, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.42ц, пуцање цеви у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Немањина бр.177, цурење у шахти | 10.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Рвати, ул.Рваћанска бр.106, замена водомера | 10.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, угао ул.Здравковићева и ул.Војводе Мишић, санација шахт поклопца са рамом у коловозу (бетонирање) | 09.10.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Краља Александра, уклањање шута после грађевинских радова | 09.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.аце Симовића( код „MAXI“-ја), поново постављање саобраћајне сигнализације на месту улегнућа коловоза | 09.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Скидање оплате и препакивање бетонских шахт поклопаца у магацину предузећа | 10.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 77 | 47 |
| ` | 5.4 | 4.1 | 4.1 |
| P | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 1900 | 82+5.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 45+4.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 251 | 245 |
| p | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 19 | 74 | 68 |
| Q Ø 250 | 29 | 37 | 36 |
| Q | 120 | 144 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 14.8 |  | 7.6 |
| Дом | 12.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.4 |  |  |
| Ушће | 26.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
|  | Забрежје | 3.55 | 3.78 | 3.63 |
|  | Мислођин | 2.32 | 2.03 | 3.40 |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић