Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 10.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, ТЕНТ А, преко пута бензинске пумпе (покидао извођач радова) | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 47/3 | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Дубоко 10 | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Вука Караџића 56а | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 173 | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште 26-28 | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 156 | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 38 и 50 | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, код Уљарице 110 | 10.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Немањина (излази пуно песка, из линије у шахту), Цара Душана | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, насеље Старо игралиште (38 ком), Дом културе (12 ком), Краља Александра првог (15 ком) | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 09.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 40, Шумарице 18, Ивана Богдановића Вањке 40д, Авалска 14, ул. 19 та бр. 48/3, Цара Лазара, тржни центар, Војводе Мишића 200 | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | Стублине, Ваљевски пут 2г | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Ново насеље 6, Солунског фронта 176, Браће Јоксића 9 | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Радничка | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | МЗ Пољање, прикључења корисника | 10.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 10.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Скела, Звечка, Уровци, Обреновац КС | 10.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, 1 и 2 зона (попис водомера) | 10.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 10.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 45 | 50 | 46 |
| Q (Наменска) | 6.9 | 4.8 | 5.9 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 53+7.2 |
| P | 5.8 |
| Q мин 1500 | 44+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,65 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 239 | 239 | 245 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 97 | 99 | 97 |
| Q Ø 250 | 30 | 28 | 30 |
| Q Ø 600 | 112 | 112 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.0 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 17.7 | 5.0 | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 3.47 | 3.70 |
|  | Мислођин | 2.94 | 2.28 | 2.94 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,25 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић