Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул.Обреновачки друм бр.143/1, ископ рова за замену 12м цеви | 09.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.54, квар на цевоводу ПЕ 1“ | 09.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мала моштаница ул.Селинска бр.30, квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 09.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.143/1 | 10.12.2013 | Планирани радови |
| 5 | Јасенак ул.Сенића крај бр.13/4 | 10.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич ул.М.Петровића Ујке бр.16а | 10.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Баљевац, Пут за Баљевац бр.182 | 10.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћено корито механичке решетке | 10.12.2013 | 9796296 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, очишћено корито механичке решетке, ресетована пумпа П1 | 10.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 10.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 10.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 10.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 10.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, враћен акумулатор на агрегат (акумулатор нема снагу), ресетоване пумпе | 10.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.6а, одгушење судоперске вертикале | 09.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.141, црпњељње септичке јаме (1 тура) | 09.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.196,црпњељње септичке јаме (1 тура) | 09.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Бело Поље, ул.Белопољска бр.58а,црпњељње септичке јаме (1 тура) | 09.12.2013. |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 10.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Конатице, Думача бр.310, нови прикључак | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовића бр.49, нема воде | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Забрежје, ул.Ивана Богдановића Ваљке бр.2, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.14.октобар бр.8, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовић бр.49ђ, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Мала Моштаница ул.Обреновачка бр.9, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Белопољска бр.49, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.90, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.15а, цурење у подруму зграде | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Кртинска, ул.Пут за Прово бр.38, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Скела, ул.Мила Манића бр.132, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Ушће, Пут за Голу бару, бр.22, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Звечка ул.Мује Калајџића бр.56, цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бб,цурење у шахти | 10.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Забрежје,ФВ „Забрежје“, бетонирање металних чаура за анкерисање металних стубова за надстрешицу (3 ком) | 09.12.2013 | Радови у току |
| 2 | Обреновац, ул.Аце Симовића (код „МАКСИ“-ја, поправка порушене сигнализације на месту улегнућа у коловозу | 09.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, угао улица Војводе Мишић и Кнез Михајлова, завршетак радова на постављању бехатон плоча | 09.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, угао ул.Цара Лазара и Љубе Ненадовића, постављање гајгер решетке | 10.12.2013 | Планирани радови |
| 5 | Забрежје,ФВ „Забрежје“, бетонирање металних чаура за анкерисање металних стубова за надстрешицу (2 ком) | 10.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Тамнавска (код „Југодрва“), постављање гајгер решетке комплет | 10.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 97 | 56 | 52 |
| ` | 3.1 | 1.1 | 1.0 |
| P | 6.4 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1400 | 97+3.1 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0400 | 52+1.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.45 | 0.43 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 253 | 166 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 62 | 67 | 16 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 29 |
| Q Ø 600 | 152 | 149 | 121 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 14.5 |  | 5.8 |
| Дом | 14.2 |  | 6.3 |
| Павловића крај | 12.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.6 |  |  |
| Ушће | 22.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
|  | Забрежје | 3.47 | 3.73 | 3.72 |
|  | Мислођин | 2.73 | 2.32 | 2.92 |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић