Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Браће Лазића 94 (израда горње плоче шахте) | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Сремска 16 | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, воћњак Ворбис (2 лома, затрпани сви ломови у воћњаку) | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, иза ТЕНТа А, од ул. Браће Лазића до радничког насеља (поправка ваздушног вентила) | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Довоз ризле у магацин | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, Немањина, трафо станица (уградња затварача на хидрантској мрежи коју је заменило ЈКП Водовод и канализација) | 11.01.2012. | Радови у току |
|  | Довоз песка и ризле у магацин | 11.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Барич, стара пруга код мостића, Радничка 1/2, 21 и 22, Обреновац, Милоша Обреновића 136 – 138 (није наше загушење) | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Бело поље, Тамнавска 37а | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Испирање нове линије фекалне канализације у Белом пољу и усисавање талога | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 78/7, А.А.Симовића 4, Кнеза Симе Марковића 6, Војводе Мишића 142 | 11.01.2012. | Радови у току |
|  | Дражевац, Јовановац 2 | 11.01.2012. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључење корисника | 11.01.2012. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне линије: Обреновац, Краља Милутина 13а | 11.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 11.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Мала Моштаница, Обреновац 1. и 2. зона, Кртинска | 11.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 11.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 62 | 56 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
| P | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
| Q мах 2300 | 66+5.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 54+5.3 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 279 | 199 | 275 |
| p | 6.4 | 5.7 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 118 | 68 | 122 |
| Q Ø 250 | 33 | 24 | 31 |
| Q Ø 600 | 128 | 107 | 122 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.7 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.4 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.3 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.43 | 3.78 | 3.33 |
|  | Мислођин | 3.53 | 2.64 | 3.88 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,26 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић