Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак , ул Забела бр 136 | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул 4.- та , затрпавање ровова | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , наменска , погон А , докопавање шахте и припрема за насецање | 11.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 11.02.2013. | 7777030 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 11.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 11.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 11.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ,Забрежје, ул А.А.Симовића бр 117 , пукао вентил , замена | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 114 , пукао вентил , замена | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка , ул Браће Јоксића бр 168 , цурење воде на Водомеру , поправка | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Светог Саве бр 1 , замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 22 , замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 4, замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Владике Николаја бр 29 , замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 3 , замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Бело Поље , ул Вашариште бр 11/д , слаб притисак воде , провера , поправка | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Ушће , ул Ђотуновића крај бр 10 , пуна шахта воде , поправка цурења , замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Кнеза Михаила бр 2 ,СТР Аквариус замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац , ул Немањина ул 64 , замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац , ул Немањина ул 87 , замена водомера | 11.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 11.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 84 | 73 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 6.0 | 4.6 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2300 | 86+6.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0300 | 68+5.9 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 249 | 246 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 79 | 73 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 135 | 134 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.0 |  | 7.6 |
| Дом | 10.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.4 |  |  |
| Ушће | 19.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.58 | 3.72 | 3.64 |
|  | Мислођин | 2.58 | 2.27 | 3.27 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић