Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   11.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , угао Mилоша Обреновића и Белопољске , замена затварача | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , угао Mилоша Обреновића иЗдравковићеве проширење шахте и ископ | 11.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 11.03.2013. | 7937536 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 11.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 11.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 11.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Раденка Ранковића бр 12 , стан бр 5 , одгушење судоперске вертикале | 10.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 181-183, Кућни савет , цурење у шахти | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , ул Мислођинска бр 6 , пукло стакло на водомеру , замена | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Уровци , ул Богољуба Урошевића Црног бр 17 , цурење воде на улазном вентилу, поправка | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 17 , цурење воде на улазном вентилу, поправка | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул 9.Југовића бр 30 , цурење воде на улазном вентилу, поправка | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 25, цурење воде на вентилима, поправка | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Стевана Синђелића бр 3 , замена вентила | 11.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 106 , пукао вентил поправка | 11.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Мала Моштаница , Барич , Дражевац , Грабовац, Јасенак | 11.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 85 | 75 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.4 | 5.0 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2200 | 85+4.4 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 47+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.33 | 0.41 | 0.38 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 253 | 243 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 73 | 78 | 72 |
| Q Ø 250 | 36 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 137 | 138 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.6 |  | 5.8 |
| Дом | 10.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.4 |  |  |
| Ушће | 20.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.41 | 3.78 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.85 | 1.75 | 3.36 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић