Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на  дан   11.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Бело Поље , ул Белопољска бр 15 | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Гробљанска бр 10/а | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Буде Давидовића бр 33 | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , ул Доњи крај бр 553 | 11.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка , замењена црева од горива на агрегату , оспособљен да пали | 11.04.2013. | 8099030 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 11.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 11.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 11.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Бојовића бр 15 , улично загушење | 10.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , у кругу фирме за "ЈКП” Обреновац , oчишћена 2 гајгер сливника и 1 шахта | 10.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Немањина бр 24 , одлазак на интервенцију , нема загушења | 10.04.2013. |  |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , Брдо бр 243 , прикључак воде | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Краља Александра Првог бр 13 , замена водомера | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Краља Александра Првог бр 151 б , замена водомера | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Краља Александра Првог бр 49 , замена водомера | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Кртинска , ул Дорћолска бр 39 , не држи улазни вентил поправка | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 96 , цурење у шахти | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Мислођин , ул Брђенска бб , цури на улазном вентилу поправка | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Далматинска бр 33 , пукло стакло | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Аце Спасића бр 57 , стао водомер , замена | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Барич , ул Баричка Река бр 243 , замена водомера | 11.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич Обреновачки пут бр 93 , раздвајање водомера | 11.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела , Ратари, М.Моштаница , Звечка , Мислођин | 11.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 56 | 42 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.4 | 4.4 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 72+5.6 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 34+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 167 | 242 | 239 |
| p | 5.6 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 25 | 79 | 74 |
| Q Ø 250 | 27 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 115 | 127 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 10.0 |  | 5.8 |
| Дом | 10.6 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.2 |  |  |
| Ушће | 20.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.75 | 3.66 | 3.59 |
|  | Мислођин | 2.85 | 2.63 | 3.67 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић