Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Сенића крај 225, пукао фланш адаптер | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Милојково брдо 68 | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 196, избетониран део паркинга | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЕМС, озидана и урађена плоча на шахти | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Баљевац, раскрсница за Мијатовиће, уградња јавне чесме | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, 10 октобра, у шахти | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мијин поток 2 | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 117, нема воде на коловозу, каналу и дворишту | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 454 | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 92 | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 15 та бр.19 | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона, корисници ће остати без воде од 09 до 15 часова | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 11.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Александра првог | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, ул. 25 та бр. 8, Обреновац, Тамнавска 13, Грабовац, бр.72, Мала Моштаница, Моштаничка 49 (није урађено, не може да се приђе) | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпи | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, чишћење пумпе | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, рад електричара | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона, Вука Караџића 101б, Карађорђева 10, Војводе Мишића 181, Браће Југовића 64 | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 37 и 96 | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Јовановац 8ц | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 74а | 11.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 11.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1. и 2. зона, Звечка, Уровци | 11.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 11.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 11.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 11.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 11.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 11.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 11.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 80 | 82 | 71 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 5.0 | 5.0 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2300 | 83+5.1 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0300 | 64+5.0 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | .7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 187 | 184 | 262 |
| p | 5.6 | 5.6 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 53 | 65 | 116 |
| Q Ø 250 | 24 | 23 | 32 |
| Q Ø 600 | 110 | 96 | 114 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.2 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.6 | 5.2 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.68 | 3.30 |
|  | Мислођин | 2.09 | 1.77 | 4.26 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,23 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић