Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Душана 17, у коловозу, затрпано песком и шљунком | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Бојовића 7, у коловозу, насуто песком и ризлом | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Белопољска 65 | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Стублине, испирање водоводних линија | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 14а, затрпано | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Солунског фронта 1 | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, асфалтирање око канализационих шахти | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 50ф | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 17б | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре, у шахти | 11.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, 13 октобра бр.13, Немањина 57, Војводе Мишића 86б и 90, Барич, Радничка 20, Вука Караџића 66 (нису имали кључ од подрума) | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Дражевац ОШ, Грабовац, Видански крај, Обреновац ул.21 ва бр. 24, Војводе Бојовића (255 м линије и 6 шахти) | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, одвежена пумпа на ремонт | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке (корита решетке) 2 пута, вентилатор не искључује | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Грабовац, Доњи крај 558 | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Степића крај 58а | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Забрешких партизана 4 | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, јанка Тешића25 | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Швабића крај бб | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул.20 бр.12, Браће Лазића 81, Раје Поповића 17, Ново насеље 4, Д.Вуковића Корчагина 78 и 120, Ново насеље 29/3, Слободана Тамнкосића 26, ул. 29 та бр.4, ул. 27 бр.2 | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Б.Урошевића Црног 15 | 11.05.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 11.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Барич | 11.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дрен | 11.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 11.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 11.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 108 | 109 | 92 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 5.1 | 5.0 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| Q мах 1900 | 119+5.6 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0300 | 82+4.9 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.18 | 0.16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 273 | 186 | 270 |
| p | 6.2 | 5.5 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 109 | 59 | 104 |
| Q Ø 250 | 34 | 23 | 32 |
| Q Ø 600 | 130 | 104 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.0 | 3.4 | 6.8 |
| Павловића крај | 17.9 | 4.5 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.77 | 3.34 | 2.92 |
|  | Мислођин | 3.21 | 1.64 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0,25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Вршена механичко-хемијска регенерација ЦБ15 и ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић