Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич - Далматинска 20 | 11.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Рваћанска 3 | 11.06.2013. | Планирани радови |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 11.06.2013. | 8575484 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 11.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 11.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 11.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 11.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 11.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 11.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Одгушење фекалне канализације у дворишту месаре "Ђерић"од 08:00h -09:00h и 12:30h -14:30h(рад са Womom делимично одгушено) | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Ђачког батаљона бр.18/2 -одгушење фек.канализације урађено од 10:00h - 11:00h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Вађење и чишћење пумпе ФЦС "Забрежје"од 11:15h -12:15h и поново поподне од 17:00h -19:00h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичке јаме у Дражевцу за основну школу - 4 туре од 08:00h -11:00h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Цистерна "Woma - Fap" вожена у Степојевац на сервис тахографа од 08:00h -11:00h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 13. | Подмазане сонде на мерачу протока на ФЦ станици "Колубара" од 13:00h -14:00h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | Краља Александра I 10/c - одгушење мокрих чворова 15:30h -16:30h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 15. | Радничка бр.2 - одгушење купатилске вертикале 19:00h -20:00h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 16. | Војводе Мишића бр.45/1 - одгушење купатилске вертикале 20:00h -21:00h | 10.06.2013. | Завршени радови |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Пољане-прикључци на водоводну мрежу. | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 2. | Рада Тадић 14 | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 3. | Солунског фронта 14 | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 4. | Мајданска 63 | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 5. | Ратари - Павловића крај | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац-Вука Караџића бр 54 | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 7. | Ратари - Савска 102 | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 8. | Видански крај 65/А | 11.06.2013 | Планирани радови |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 11.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница, Звечка. | 11.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 73 | 65 | 56 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 74+5.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 54+4.5 |
| P | 5.9 |
| Kвалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.30 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 245 | 239 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 79 | 76 |
| Q Ø 250 | 36 | 37 | 35 |
| Q Ø 600 | 134 | 129 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.0 | 6.2 | 5.8 |
| Дом | 11.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.3 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 24.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.36 | 3.35 | 3.47 |
|  | Мислођин | 2.60 | 2.56 | 3.68 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Ремонт цевастог бунара ЦБ-19. |

Обрадила  -  Ивана Катинић