Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Забрежје - круг Боре Марковић | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ушће - Вишњак бр.194 | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Багер за Милорада Петровића Ујке у Баричу | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка - Слободана Танкосића | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Покупљен шут у Авалска и Шумарице | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац - Краља Петра I код Златног роштиља - насута рупа поред канализационе шахте у коловозу (убачено око 5 колица у рупу ) | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 4. | Звечка - ул.Слободана Танкосића бр.20 - бетонирање површине у коловозу на три места | 11.07.2013. | Радови у току |
| 5. | Грабовац - Основна школа - завршетак радова на јавној чесми насипање песка у стуб , постављање бетонског поклопца и фарбање полиестерске цеви | 11.07.2013. | Радови у току |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 11.07.2013. | 8790236 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 11.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 11.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 11.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 11.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 11.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 11.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Вука Караџића бр.87/1 :улично загушење - урађено | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Краља Милутина бр.7/А стан 3 : одгушење судоперске вертикале - урађено | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Вука Караџића бр.113 :одгушење и испирање купатилске хоризонтале | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Ф.Ц.С.Колубара очишћена и сређена , замењена славина у купатилу | 10.07.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич - Милорада Петровића Ујке 36/А | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - Баричких бораца 33/д | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац - Саве Ковачевића 10/д | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка - Браће Лазића 305/в | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин - Осовље III део 19/ц | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац - 14 Октобра 88 | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич - Аце Спасића 47/1 и 13 | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац - Манастир | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Јасенак - Сенића крај 11/б | 11.07.2013. | Планирани радови |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 11.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Јасенак | 11.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 83 | 89 | 71 |  |
| Q (Наменска) | 7.0 | 4.5 | 4.3 |  |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |
| Q мах 1100 | 93+6.4 |  |
| P | 6.0 |  |
| Q мин 0500 | 60+4.3 |  |
| P | 6.0 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.42 | 0.40 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 261 | 249 |  |
| p | 5.8 | 5.7 | 5.9 |  |
| Q Ø 400 | 63 | 69 | 62 |  |
| Q Ø 250 | 38 | 39 | 39 |  |
| Q Ø 600 | 150 | 153 | 148 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 17.4 |  | 7.6 |  |
| Дом | 16.3 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 12.9 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.1 |  |  |  |
| Ушће | 28.4 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.36 | 3.65 | 3.23 |  |
|  | Мислођин | 2.64 | 1.43 | 3.52 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.25 | 0.27 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Врши се регенерација цевастих бунара ЦБ 18 и ЦБ 30. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 24. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић