Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 188, одвоз шута и ризле | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 121, завршено, враћене плоче на тротоару у првобитно стање | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Косовска 16 | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Долови 59 | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, ручни ископ канала кроз двориште | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Рвати, Рваћанска, затварање воде од 09 до 14 часова | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Светог Саве 14в | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића, код ОШ ЈЈЗмај | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 17 | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Устаничка 10 | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 11.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Александра 57, Вука Караџића 113 | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Уровци, Мајданска 58, Мислођин, Мислођинска 71, Барич, Палих бораца бб, Обреновац, (340м линије, 9 шахти и 23 гајгера) | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и кућишта пужа (3 пута) | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 117 и бб, Слунског фронта 12 и 38, Браће Јоксића 164, Пета Козарска 19 | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Вашариште 11ђ, Николе Тесле 20 | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Главни пут 551ј | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 158 и 197, Савска 17 и 206, Ивана Богдановића Вањке 17б | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, 151 | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље 49/4 | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Брештанска, јавна чесма | 11.07.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искучења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 11.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона | 11.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 11.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 11.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 123 | 138 | 120 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| P | 5.2 | 6.0 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 159+6.3 |
| P | 5.3 |
| Q мин 0400 | 113+5.6 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Оспособљена је бунарска пумпа 3 и пуштена у рад. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 211 | 305 | 283 |
| p | 4.4 | 5.3 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 66 | 110 | 95 |
| Q Ø 250 | 27 | 40 | 38 |
| Q Ø 600 | 118 | 155 | 150 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 2.87 | 3.46 |
|  | Мислођин | 0.39 | 0.35 | 1.27 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0,21 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастог бунара ЦБ 2. Припремни радови за регенерацију цевастог бунара ЦБ 8. |

Обрадила: Славица Филић