Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац,Швабића крај бр.450, квар на водоводној мрежи (ПЕ 2“) | 10.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,ул.В.Мишића бр.205, ископ земље и песка и проналажење цеви 2“ (за потребе кућног савета) | 10.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац,угао ул.Хајдук Вељкова – В.Мишића, квар на водоводној мрежи (на 1м од новог шахта) АЦ Φ80 | 10.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | М.Моштаница,Дрењански крај бр.13, квар на водоводној мрежи ПВЦ Φ90/1“ | 10.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | М.Моштаница, ул.Обреновачка, Шарчевића крај, квар на ПВЦ Φ110 | 10.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | М.Моштаница, бр.28, одложени радови због паркираног аута | 10.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Обреновац,ул.В.Мишића бр.89,од „Црне тачке“ ка Шапцу | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | М.Моштаница, ул.Шумадијска бр.28 | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Јасенак,Сенића крај бр.52 | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац,ул.В.Мишића бр.205, кућни савет | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Звечка,ул.Солунског фронта бр.13 | 11.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 10.09.2013 | 9189472 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, затезање вијака и чишћење решетке, прање решетке и круга | 10.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,вађење и чишћење пумпе П2, чишћење круга и унутрашљости зграде од паучине и отпада, црпење талога из шахти фекалне канализације фекалном аутоцистерном | 10.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 10.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 10.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 10.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 10.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац,ул.14.октобра бр.46, пражњење септичке јаме (1 тура) | 10.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.6/б ст.2 и 3, одгушење судоперске вертикале и хоризонтале | 10.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.105/1, урађено улично загушење | 10.09.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац,ул.Кнеза Михајла бр.2, одгушење обавеза власника | 10.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, ул.Бачевачка бр.10/ц, извођење новог прикључка | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул.Баричка река бр.44/1, провера водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Барич,ул.Виноградска бр.14, замена водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | Барич,ул.Јанка Тешића бр.28, пуцање стакла водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Барич,ул.Омладинских бригада бр.24/а,замена водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Барич,ул.6.војвођанске бригаде бр.57/а, замена водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | Јасенак, Дрењански крај бр.7, цурење у шахти | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | „Ласта“,аутобуска станица, ул.Краља Александра бр.20, замена водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац,ул.Краља Милутина бр.13/б, замена водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Обреновац,ул.Карађорђева бр.10а стан бр.4, провера водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Грабовац, Шеваре бр.349, цурење у шахти | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Звечка,ул.Браће Лазић бр.312, пукло стакло водомера | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Нислођин ул.Мислођинска бр.97/а,цурење у шахти | 11.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Мислођин, ул.Милана Милошевића Сеље бр.243, цурење у шахти | 11.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Сакупљање шута и знакова на више локација на којима су извођени радови на санацији површина ( ул.Београдска, Барич;ул.Баричка река, Барич и Војводе Мишић, Обреновац) | 10.09.13 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац,ул.Грачаничка бр.10, санација рупе у канализационој шахти која је настала после радова на водоводној мрежи | 11.09.13 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 89 | 79 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.1 | 4.2 |
| P | 6.0 | 6.1 | 6.2 |
| Q мах 1800 | 94+4.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 600 | 50+4.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 258 | 244 |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 65 | 74 | 67 |
| Q Ø 250 | 38 | 38 | 36 |
| Q Ø 600 | 154 | 146 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.1 | 6.0 | 7.6 |
| Дом | 13.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.0 |  | 7.3 |
| ТЕНТ | 10.7 |  |  |
| Ушће | 28.3 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.52 | 3.72 |
|  | Мислођин | 2.05 | 1.52 | 3.57 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ-3. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић