Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 167, замена 2м цеви, није затрпано, покидан кабал | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Рада Тадића | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Ваган 24 | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Селинска 14 | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 142 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 157 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Долови 59 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕБТ Б | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска | 11.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, 14 октобра 14 (шахте пуне песка и талога), Раденка Ранковића 10, Краља Петра 10 (није загушење ЈКП Водовод и канализација) | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Проте Матеје Ненадовића (120м линије и 4 шахте), Забрежје А.А.Симовића 188 | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.09.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 86б, Светог Саве 1, Војводе Бојовића 26 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 50 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Младост, Три храста 12 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 19 та бр.29б, Мује Калајџића 30 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Дубоко 6, Обреновачки пут 93 | 11.09.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, 425 и 431, Веверички крај 382б | 11.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац прва и друга зона, Барич, Мала Моштаница, Дражевац, Дрен | 11.09.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 116 | 118 | 66 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.3 | 4.3 |
| P | 6.4 | 6.4 | 5.9 |
| Q мах 1900 | 121+5.2 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0600 | 64+4.3 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 201 | 287 | 276 |
| p | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 42 | 87 | 81 |
| Q Ø 250 | 33 | 41 | 41 |
| Q Ø 600 | 126 | 159 | 154 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 28.9 |  | 7.2 |
| Дом | 27.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 16.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.2 |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 21 |  |  |
| Ушће | 35.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.80 | 3.65 | 3.90 |
|  | Мислођин | 2.66 | 2.17 | 4.09 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0,18 | 0,17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић