Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Баричка река 31.Српска бригада | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац, код игралишта | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Вашариште бр 13 | 11.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 10.10.2012. | 7023527 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 10.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 10.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ ,заварен ауспух на електроаграгату | 10.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење и чишћење пумпе,пумпа није исправна | 10.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 10.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 10.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул А.А.Симовића, улично одгушење | 10.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , у Милоша Обилића бр 29. улаз 2 ,одгушење судоперске вертикале | 10.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Очишћено и испирано 95 гајгер сливника по Обреновцу | 10.10.2012. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама : Бело Поље,Кружни пут бр18 1 тура,Звечка Браће Јоксића бр 196 -1 тура | 10.10.2012. | Завршени радови |
| 12. | Испирање линије водоводне мреже у Наменској у Баричу | 10.10.2012. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Стублине, ул Ваљевски пут бр 5 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Велико поље, ул Средњи крај бр 53/б | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Рвати, ул Рваћанска преко пута гробља | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Звечка, ул Ваљевски пут бр 3/5 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, К.С.Војводе Мишића бр 51/3 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Звечка, ул Солунског Фронта бр 24 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Звечка, ул Браће Лазића бр 243 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Звечка, ул 5.Козарачка бр 6/а | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Звечка, ул Браће Лазића бр 93 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Радничка бр 5 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 23 | 11.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Скела, ул Миодрага Мијића бр 8 | 11.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. I 2. Зона,Мислођин, Скела М.Моштаница, Уровци, Звечка | 11.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 99 | 100 | 80 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.1 | 5 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1300 | 104+7.4 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 78+5.0 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 263 | 178 | 256 |
| p | 5.9 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 80 | 41 | 82 |
| Q Ø 250 | 36 | 25 | 35 |
| Q Ø 600 | 147 | 112 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.6 |  | 7.3 |
| Дом | 14.3 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.3 |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 14.4 |  |  |
| Ушће | 25.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.56 | 3.50 | 3.42 |
|  | Мислођин | 2.61 | 2.06 | 3.83 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.19 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић