Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул.Селинска бр.10-12, замена 4м цеви ПЕ 3/4“ | 10.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак,код Основне школе, квар на цевоводу узрокован радовима на гасоводу(ДМ Инвест) и замена 4 м цеви ПВЦ Φ50 са ПЕ Φ63 | 10.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Ратари, ул.Ратарска бр.51, замена на два места цеви по 2 м ПЕ 3/4“ | 10.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич,ул.Обреновачкидрум бр.160,замена 22м ПЕ 3/4“ са ППР 3/4“ у банкини коловоза и замена вентила 5/4“ | 10.10.2013 | Завршени радови |
| 7 | Мислођин, Језерски вис бр.3 | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.15 бр.19 | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Мала Моштаница, ул.Вис бр.2 | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Јанка Тешића бр.25 | 11.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“ чишћење аутоматске решетке ручно | 11.10.2013 | 9379726 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 11.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 11.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 11.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.89,црљење септичке јаме (1 тура) | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Дражевац, Јовановац бр.38а, црљење септичке јаме (1 тура) | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Барич, ул.Колубарска бр.12б,црљење септичке јаме (1 тура) | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Кнеза Михајла, улично загушење | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.4а, стан бр.7, одгушење судоперске вертикале | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Чишћење и испирање гајгер сливника у Рватима (укупно испрано 65 ком) | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Барич, ул.Рада Тадића бр.37, одгушење фекалне канализације | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Умка, ул.Зеленгорска бр.8, одгушење фекалне канализације | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 16 | Обреновац, ул.Аце Симовић бр.10, одгушење купатилске вертикале | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 17 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.10, улично загушење | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 18 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр.1, екипа радила од шахте према улици и радови нису завршени због заглављивања црева | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 19 | Извршен шестомесечни преглед цистерне „MAN“ | 10.10.2013 |  | Завршени радови |
| 20 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Велико Поље бр.52ц, замена стакла водомера | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Уровци, Гај бр.14, цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Немањина бр.87, цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.22, замена водомера | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Грабовац, Дрењански крај бр.42, цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Дражевац, Јовановац бр.23к, замена водомера | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Рвати, ул.Бранислава Нушића бр.55, замена водомера | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Ушће, Гола бара бр.9,цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Ушће, Горњи крај бр.15, цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Дрен, Илића крај ( Живорад Илић), цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.10.октобра бр.92, цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Книнска бр.11, цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Забрежје, ул.Попа Леонтија Марковића бр.1, цурење у шахти | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Звечка, ул.Живе Борјановића бр.68,замена водомера | 11.10.2013 | Планирани радови |
| 15 | Звечка, ул.Живе Борјановића бр.51,замена водомера | 11.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Скидање оплате и препакивање бетонских шахт поклопаца у магацину предузећа | 10.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Колубарска бр.36а, бетонирање испред улаза у двориште | 11.10.2013 | Планирани радов |
|  | Барич, ул.Радничка бр.23, постављање другог шахт поклопца после крађе | 11.10.2013 | Планирани радов |
| 5 | Обреновац, ул.Аце Симовића (код „MAXI“-ја),снимање канализационе цеви са циљем утврђивања стања у коме се налази после појаве улегнућа у коловозу | 11.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 59 | 88 | 72 |
| ` | 6.7 | 9.9 | 9.7 |
| P | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2000 | 88+7.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 52+4.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 249 | 245 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 70 | 71 | 68 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q | 145 | 141 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.0 |  | 7.6 |
| Дом | 14.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.4 |  |  |
| Ушће | 23.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.70 | 3.33 | 3.72 |
|  | Мислођин | 2.42 | 2.32 | 3.47 |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.18 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић