Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Рвати, Бранислава Нушића 2а (замена 6м цеви, није затрпано због провере евентуалног даљег цурења) | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 34 | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Савска 2 (одвежен вишак земље и насута улица шљунком) | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Тамнавска (цев покидао извођач радова) | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз бетонских бандера из ППВ Забрежје | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 171 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 22 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричких бораца 23 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Тамнавска | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 23 | 11.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 231, Вука Караџића 74, Краља Александра 9, Обреновачки пут 42 | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Бело поље, Кружни пут 22/1, Мислођин, Кик 11 – (није завршено, узан пут пун дрвећа и шибља) | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање бетонских поклопаца: Обреновац, Фрушкогорска | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, поправка и чишћење крушки - нивостата | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 3, Краља Петра 10/2, Војводе Мишића 108, 181 и 190, Стара Тамнава 22, Колубарска 20, Милоша Обреновића 133 и 135, А.А.Симовића 62 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Мовтица 14 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Центар бб | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 35е, Гробљанска 10, Аце Тешића 70б, Обреновачки пут 194/2, Личка 17 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Петровића крај 411 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 240 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, бб | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Царице Милице 15, Краља Милутина 15б, Барич, Вука Караџића 61/2 | 11.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 11.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Барич, Ушће, Дрен и Обреновац 1. и 2. зона | 11.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 11.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 44 | 48 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 4.4 | 4.5 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| Q мах 2400 | 71+5.8 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 41+4.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 150 | 243 |
| p | 6.1 | 5.5 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 90 | 37 | 95 |
| Q Ø 250 | 30 | 18 | 30 |
| Q Ø 600 | 121 | 95 | 118 |
| Q Ø 300 |  |  |  |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 17 | 5.0 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.24 | 3.70 | 3.72 |
|  | Мислођин | 4.07 | 2.63 | 3.98 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Kомплетирање машинске опреме за спуштање потапајуће пумпе у Рени бунар. |

Обрадила: Славица Филић