Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, ул.Рваћанска бр.18, замена вентила 3/4“ | 10.11.2013 | Завршени радова |
| 2. | Барич,“Прва Искра – Наменска“, ископ и поправка ЛГ Φ400, ископ није затрпан | 10.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Богољуба Васиљевића бр.10а, замена ПОЦ 1“ са ПЕ 1“ у дворишту у дужини 30м | 10.11.2013 | Завршени радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 11.11.2013 | Проток није уписан | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 11.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе више пута | 11.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 11.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 11.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Служба не ради | 11.11.2013 |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Служба не ради | 11.11.2013 |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 63 | 50 |
| ` | 0.9 | 0.8 | 2.0 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2100 | 74+0.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0900 | 44+0.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 252 | 241 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 64 | 71 | 67 |
| Q Ø 250 | 38 | 38 | 36 |
| Q Ø 600 | 148 | 143 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.8 |  | 7.7 |
| Дом | 10.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.0 |  |  |
| Ушће | 21.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
|  | Забрежје | 3.63 | 3.77 | 3.32 |
|  | Мислођин | 2.34 | 1.80 | 3.58 |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић