Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 11.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Савска 156 | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Љубе Ненадовића (замена 4м цеви) | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Уровци, код Уљарице 110 | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Баљевац, црпљење воде на задњој шахти | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, одвоз вишка земље на депонију | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Душана 1 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Спасоја Станојевића 6 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 50 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 18 (бетонирање кловоза) | 11.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Немањина, поред гробља, Немањина (заглављује црево) | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, насеље Ројковац (47 ком) | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 10.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 66, Спасоја Станојчића 6, Марка Милановића 27 и 27а, Војводе Мишића 104 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 472 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Ново насеље 25/3, Живе Борјановића 28 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Центар 45б, Вранићки вис 77д, Ливаде 22 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Тешића 48, Баричка река 28 | 11.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 11.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Скела, Звечка, Уровци, Обреновац КС | 11.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, 1 и 2 зона (попис водомера) | 11.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 11.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 46 | 41 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.9 | 5.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 73+6.9 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 40+5.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 281 | 279 | 236 |
| p | 6.4 | 6.4 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 126 | 128 | 95 |
| Q Ø 250 | 6 | 5 | 29 |
| Q Ø 600 | 92 | 89 | 112 |
| Q Ø 300 | 57 | 57 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.2 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.4 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.76 | 3.33 | 3.62 |
|  | Мислођин | 2.38 | 2.56 | 3.69 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,25 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић