Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   11.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка Река бр 18 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Ново Насеље бр 17/д | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Чишћење снега | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | ОБАВЕШТЕЊЕ – Дана 12.12.2012.год. НЕЋЕ се возити питка вода у МЗ Конатице због ниских температура |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена решетка и корито 2 пута | 11.12.2012. | 7402492 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 11.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , | 11.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 11.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , Индустријска зона код Ласте, ПП “ЛМ Металмонт “– црпљење топловодне шахте- 1 тура, Црпљење септичке јаме – 2 туре. Рађено због пуцања Водоводне цеви и воде која се том приликом разливала | 10.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул Палих Бораца бр 45 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул Слободана Пенезића бр 73 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Дражевац, на раскрсници код Цигана , бр 43 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Баричких бораца бр 10 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, Шњивице бр 32/а | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 70 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Колубарска , код ЕДБ- а | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 86/а, кућни савет | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Уровци, Уровачка бр 86 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Дражевац, Јовановац бр 276 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Далматинска бр 41 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Звечка, ул Браће Лазића бр 49 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 13. | Уровци, ТНТ , Термоелектро | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 14. | Ратари, ул Ратарска бр 13 | 11.12.2012. | Планирани радови |
| 15. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 25 | 11.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, | 11.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 90 | 84 | 82 |
| Q (Наменска) | 9.8 | 8.1 | 7.4 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 91+9.6 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0400 | 69+8.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 171 | 251 | 251 |
| p | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 33 | 82 | 79 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 112 | 134 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.1 |  | 7.3 |
| Дом | 16.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 13.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 20.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.50 | 3.51 |
|  | Мислођин | 1.40 | 1.52 | 2.76 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.20 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић