Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Уровци, Немањина, трафо станица (уградња затварача на хидрантској мрежи коју је заменило ЈКП Водовод и канализација због великих губитака воде) | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 46, у дворишту | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричких бораца 33б | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | Довоз песка и ризле у магацин | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 572 | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Грабовац, Шеваре, код хидрофора | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, Врачарска 1 | 12.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Барич, Стара пруга, код мостића, Радничка 1/2 | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Барич, Стара пруга, код мостића, Радничка ½ (стављен бетонски поклопац) | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | Испирање нове линије фекалне канализације у Белом пољу, Виноградић | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 11.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 13а и 19б, А.А.Симовића 4 | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Младост, разводно постројење | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, Уровачка 22 | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Скела, Мила Манића 37 | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључење корисника | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне линије: Обреновац, Краља Милутина 13а | 12.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 12.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Мала Моштаница, Обреновац 1. и 2. зона, Кртинска | 12.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 12.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 64 | 57 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2300 | 65+5.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0800 | 54+5.2 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 197 | 197 | 197 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 62 | 66 | 71 |
| Q Ø 250 | 25 | 24 | 24 |
| Q Ø 600 | 110 | 107 | 102 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 11.8 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.8 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.06 | 3.64 | 3.21 |
|  | Мислођин | 3.40 | 2.07 | 3.48 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,25 | 0,23 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић