Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак , ул Забела бр 136 , провера и затрпавање | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Авалска | 12.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 12.02.2013. | 7783048 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 12.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 12.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 12.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење и чишћење пумпе | 12.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 12.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 12.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 231 , Дом здравља одгушење фекалне канализације | 11.02.2013 | Завшени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 104/б , нису имали захтев | 11.02.2013 |  |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.02.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , Прва Искра , скинути водомер , послати на баждарење, поставити чврсту везу и постити воду | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 91/1 , стан бр 3 кородирала цев вертикале | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Рада Тадића бр 9 , стао водомер , замена | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Пољане , Јавна чесма , код моста Пољане-Конатице Пукао ”Секуо “ вентил , замена вентила | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 22 , замена водомера | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , С.З.П.У.Т.Р. “Тренд 2” , у подруму цури вода на вертикали | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Саве Ковачевића бр 10 , улазни вентил не држи , замена | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | М.Моштаница , ул Дурмиторска бр 8 , цурење воде , поправка | 12.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Мислођин , ул Ваган бр 5 , цурење воде, поправка | 12.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 12.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 76 | 86 | 70 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.7 | 4.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2100 | 86+4.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 68+4.6 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 167 | 243 |
| p | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 69 | 23 | 76 |
| Q Ø 250 | 36 | 27 | 35 |
| Q Ø 600 | 140 | 117 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.5 |  | 7.6 |
| Дом | 8.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.5 |  |  |
| Ушће | 19.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.27 | 3.80 | 3.79 |
|  | Мислођин | 2.94 | 2.32 | 3.51 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.21 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић