Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Баљевац, зидање чесме и бетонирање плоче испред | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња, отворен вентил, поново квар на цевоводу – цевовод у јако лошем стању | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 92, пукло стакло водомера | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. 15 та бр.19, откопано у дворишту, нема лома на цеви, остало откопано | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона, насецање | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 454, у шахти | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Ливаде, понов утрађен квар, сокак од 15м, цев лошег квалитета | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 1 | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња, | 12.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 15б, Карађорђева 12, Барич, Радничка 18 | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Дражевац, основна школа, Друга месна заједница, Звечка, ул.37 ма | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута, сервисирање котураче дизалице, опрана ФЦС | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе, сервисирање котураче дизалице, опрана ФЦС, одвежен шут | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 11.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 98, Јоакима Вујића 6, Колубарска 4, Проте Матеје Ненадовића 26 и 52/2, Кружни пут 7а | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 97 | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Уровачка 51 | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре 350, Чанића крај 514 | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај, постављање јавне чесме | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 93б | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Рудничка 7, Липик 30 | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање линија: Обреновац, Авалска 5 | 12.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 12.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1. и 2. зона, Звечка, Уровци | 12.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 12.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 12.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 12.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 12.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 12.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 12.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 84 | 83 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2100 | 85+5.0 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 72+10.4 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 189 | 184 | 263 |
| p | 5.6 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 53 | 58 | 114 |
| Q Ø 250 | 25 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 111 | 102 | 116 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.2 | 4.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.2 | 5.0 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.76 | 3.41 | 3.37 |
|  | Мислођин | 2.87 | 2.36 | 4.37 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0,27 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић