Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Војводе Мишића 92/б | 12.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин - Водоводаска 5/б | 12.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Пољане к.бр.70 | 12.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Угао Војводе Мишића и Здравковића сокаче монтажа чвора | 12.06.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 12.06.2013. | 8583354 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 12.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 12.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 12.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 12.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 12.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 12.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Koшење траве косачицом на ФЦС "Колубара" од 08:00h - 14:00h | 11.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење и испирање кишне канализације у улицама по Обреновцу .Укупно испрано 314m' линије и 8 шахти од 08:00h - 14:00h | 11.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Војводе Мишића бр.197 - одгушење купатилске вертикале 18:00h - 19:00h | 11.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Барич Радничка бр.2 - Рекламација од 10.06.2013.год. одгушење фекалне канализације од 19:15h -20:15h | 11.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Oчишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" | 11.06.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац -Шевар 664 | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 2. | Ђачког батаљона б.б. | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 3. | Барич - Танаска Рајић 13 | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 4. | Барич - 31 Српске бригаде 1 | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 5. | Барич - Вука Караџића 7 и 40/б | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 6. | Марка Милановића 27 | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 7. | Здравковићева 9А | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 8. | Барич - Ново насеље 5 и 7 | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 9. | Барич - Далматинска 11 | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 10. | Мислођин - Гвозденовића крај 4 | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 11. | Дражевац - Швабића крај 450/б | 12.06.2013 | Планирани радови |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 12.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница, Звечка. | 12.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 71 | 71 | 58 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 4.3 | 4.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 73+4.7 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 56+4.3 |
| P | 5.9 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.36 | 0.31 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 248 | 242 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 79 | 79 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 138 | 132 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.9 | 6.2 | 5.9 |
| Дом | 12.2 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 6.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 23.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.72 | 3.60 | 3.77 |
|  | Мислођин | 2.73 | 2.39 | 3.57 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.29 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Замена шибер вентила – цевасти бунар ЦБ-19. |