Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин код резервоара | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - ул.Проте Матеје Ненадовића бр.34 | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Ушће - Вишњак бр.194 | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Скела - Ушће код воћњака "Ворбис" | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка - ул.Слободана Танкосића бр.20 - бетонирање површине у коловозу на три места | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Грабовац - Основна школа - завршетак радова на јавној чесми насипање песка у стуб , постављање бетонског поклопца и фарбање полиестерске цеви | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обишли локације - Мислођин код резервоара ;Рваћанска бр.58нестао поклопац са водоводне шахте (четвртасти 650x650) ; Склоњен знак из Рваћанске бр.8 | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 4. | Забрежје ФВ "Забрежје" - бетонирање две стопе за хидрантске ормане | 12.07.2013. | Радови у току |
| 5. | Обреновац - В.Караџића објекат Ц - маркет - санација зидова (зидање и малтерисање рупе у зиду после санације канализационе вертикале) | 12.07.2013. | Радови у току |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 12.07.2013. | 8796490 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 12.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 12.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 12.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 12.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 12.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 12.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Војводе Мишића бр.197 стан 14 :купатилска вертикала одгушено са сајлом | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Кнез Михаилова бр.10:канализациона шахта иза зграде загушена - урађено | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Вука Караџића бр.113 :Штемовање преградног зида и постављање куплун спојнице на канализациону цев која цури у Ц - маркет | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Краља Александра I бр.71 :одгушење фекалне канализације (индивидуални објекат) | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 13. | II М.З.вађена и чишћена П2 | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 14. | Ф.Ц.С. "С"5 решетка не ради добро | 11.07.2013. | Завршени радови |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће - Вишњак 88 | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - Милоша Обреновића | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац - Вука Караџића 78 | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка - Живе Борјановића 28 | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Велико Поље - Ваљевски пут 7/А | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац - Љубе Ненадовића 19/25 и 19/62 | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Пољане прикључци по списку | 12.07.2013. | Планирани радови |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 12.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Јасенак | 12.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 80 | 89 | 65 |  |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.3 | 4.4 |  |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |
| Q мах 1100 | 92+4.3 |  |
| P | 6.0 |  |
| Q мин 0500 | 60+4.4 |  |
| P | 6.0 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.44 | 0.38 | 0.37 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 259 | 246 |  |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.0 |  |
| Q Ø 400 | 62 | 66 | 65 |  |
| Q Ø 250 | 39 | 39 | 37 |  |
| Q Ø 600 | 156 | 154 | 144 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 14.3 |  | 7.6 |  |
| Дом | 13.8 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 12.6 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 15.6 |  |  |  |
| Ушће | 27.8 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.57 | 3.31 |  |
|  | Мислођин | 2.31 | 1.59 | 3.66 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.23 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Врши се регенерација цевастих бунара ЦБ 18 и ЦБ 30. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 24. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић