Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Светог Саве 14б, замена 3м цеви | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића, код ОШ Прва Обреновачка, затрпано ризлом | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска, урађена 2 прелаза на новој линији | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Рада Тадића 18, замена 4м цеви | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Устаничка 10, нема лома на водоводној линији | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 30 | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 17 | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште 17а | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Шумадијска 57 | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 12.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Александра 57, Вука Караџића 113 | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Велико поље 46к, Звечка, Шабачки пут 68, Обреновац, Цара Лазара 3/1 | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, кошење траве | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корита пресе | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, кошење траве | 11.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Купиначка 45, Краља Милана 36, Вука Караџића 34 и 78/11 | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Осредак 52б | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Швабића крај 13 | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 106/4 и 120 | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај бб | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул.9 та бр.3 | 12.07.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искучења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 12.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона | 12.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 12.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 12.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 121 | 134 | 124 |
| Q (Наменска) | 7.6 | 4.3 | 4.6 |
| P | 6.3 | 6.1 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 162+6.0 |
| P | 5.2 |
| Q мин 0500 | 111+4.2 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.37 | 0.28 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 283 | 292 | 277 |
| p | 5.8 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 100 | 104 | 100 |
| Q Ø 250 | 35 | 38 | 35 |
| Q Ø 600 | 148 | 150 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.49 | 2.62 | 3.70 |
|  | Мислођин | 0.41 | 0.36 | 1.47 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0,19 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастих бунара ЦБ 2 и ЦБ 8. |

Обрадила: Славица Филић