Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.08.2013.год.

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич. Баричка река, санација површина после лома | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, Улица 10.октобра код окретнице, санација лома на А.Ц.Ц цевоводу Ø150 | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, Улица Војводе Мишића код соколског дома, санација лома на А.Ц.Ц. цевоводу Ø100 | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Барич, Улица Баричких бораца бр.31, санација лома на А.Ц.Ц. цевоводу Ø6/4” | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Барич, Улица Јанка Тешића бр.2, замена ПОЦ цеви 3/4" са ПЕ цеви 3/4" у дужини од 15м | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Барич, Улица Јанка Тешића бр.12, замена вирбле вентила у водомерној шахти | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 6. | Одвоз питке воде на трг од 19ч – 2ч | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 7. | Барич, Улица 14. Октобра бр.9, санација лома | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич, Далматинска бр.31, санација површине после лома | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 9. | Велико поље, средњи крај, санација лома | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 10. | Грабовац, Доњи крај бр.654, санација лома | 12.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 12.08.2013.. | 8994034 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 12.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 12.08.2013. |  | Ради 1 пумпа |
| 4. | ФЦС "Војска" | 12.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 12.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 12.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 12.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | На ФЦС 2. М.З. покварио се фреквентни регулатор пумпе П1, електричар покушао да га оспособи, није успео | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС “Колубара” | 11.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.08.2013. | у току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва зона,кућни савети,друга зона комплетна,Мислођин,Звечка,Уровци. | 12.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Пословни простор Обреновац, Милоша Обреновића 130, Прикључак | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Цвијић Лазар, 56. Родољуба 253, набушење на главну цев | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Ковачевић Вера, веверички крај, замена водомера | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Прелић Срђан, Прелића крај 4, провера стања, враћао водомер | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Искључења корисника (дуговање, нелегални корисници) по налогу службе наплате | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 12.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 12.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 102 | 110 | 99 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| P | 6.3 | 6.2 | 6.4 |
| Q мах 1900 | 119+4.4 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0400 | 93+4.3 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.75 | 0.75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 240 | 273 | 253 |
| p | 5.7 | 5.4 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 63 | 73 | 62 |
| Q Ø 250 | 40 | 40 | 40 |
| Q | 137 | 160 | 151 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 30.2 |  | 7.6 |
| Дом | 28.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 24.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.5 |  |  |
| Ушће | 27.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.64 | 3.19 |
|  | Мислођин | 2.00 | 0.41 | 2.77 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара CB 1 и ЦБ 8. |