Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 36 – 49 | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричких бораца 19 | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 142 | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 157 | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Долови 59 | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Мали поток | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕБТ Б | 12.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 11.09.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Космајска 4, Вука Караџића 72/4, Војводе Мишића 83б и 210, Белопољска 6, Омладинска 13, Мајданска 50 | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 171, Радована Стублинчевића 31 | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 8 | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, 173 | 12.09.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Уровачка 76 | 12.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац прва и друга зона, Барич, Мала Моштаница, Дражевац, Дрен | 12.09.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 102 | 91 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.1 | 5.8 |
| P | 5.9 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 2100 | 112+5.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0800 | 64+5.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 277 | 278 | 277 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 81 | 86 | 77 |
| Q Ø 250 | 41 | 39 | 42 |
| Q Ø 600 | 155 | 153 | 158 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 23.3 |  | 7.2 |
| Дом | 21.8 |  | 5.4 |
| Павловића крај | 13.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 4.3 |  | 6.8 |
| ТЕНТ | 17.5 |  |  |
| Ушће | 34 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.10 | 3.16 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.52 | 2.50 | 4.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0,19 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић