Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.205,ископ и проналажење постојећих водоводних цеви 2“ | 11.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.91, санација квара на цевоводу ПН 1“ | 11.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | М.Моштаница,ул.Шумадијска бр.38, замена 7м ПЕ цеви 3/4“ | 11.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин, ул.Мислођинска, код Дома, замена поцинк. Цевовода 5/4“ са ПЕ1/2“ испод паркинга у дужини од 45м | 11.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Јасенак,ул.Сенића крај бр.52, санација квара на цевоводу ПЕ1“ | 11.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | Конатице, одвоз питке воде аутоцистерном | 11.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Мислођин,ул.Бачевачка бр.21 | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич,ул.Радничка бр.21 | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Ратари, ул.Савска бр.12/ц | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Ушће, воћњак „Ворбис“ у близини „ТЕНТ Б“ | 12.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке (4 пута), ресетована решетка | 11.09.2013 | 9196434 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 11.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 11.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 11.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Рад на чишћењу и испирању гајгер сливника у ул.Војводе Мишића | 11.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Бело поље,ул.Белопољска бр.72, пражњење септичке јаме (1 тура) | 11.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац,ул.Ђачког батаљона бр.1, одгушење судоперске вертикале у згради | 11.09.2013 |  | Завршени радови |
| 11 |  | 11.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 11.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак,Веверички крај бр.323, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | Барич,ул.Аце Спасић бр.57/д, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац,ул.Проте Матије Ненадовића бр.3, замена стакла водомера | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.67, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Забрежје, ул.Савска бр.81, замена стакла водомера | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.106, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.111, замена водомера | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,ул.Кнеза Михајла бр.15, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул. Војводе Мишић бр.60, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Обреновац,ул.Богољуба Урошевића Црног бр.65, замена вентила у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.70 (продавница „ТРЕФ“) | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр. 122, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр. 43, цурење у шахти | 12.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр.8, замена стакла водомера | 12.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац,ул.Грачаничка бр.10, санација рупе у канализационој шахти која је настала после радова на водоводној мрежи | 11.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац,ул.Проте Матије Ненадовића бр.92, реконструкција шахти (2 ком) у коловозу | 12.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 55 | 60 | 45 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1800 | 87+8.0 |
| P | 6.2 |
| Q мин 600 | 44+4.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 249 | 250 | 246 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 64 | 70 | 65 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 38 |
| Q Ø 600 | 148 | 143 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.0 | 6.1 | 7.6 |
| Дом | 15.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.1 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 5.0 |  | 7.1 |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 29.6 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.68 | 3.55 |
|  | Мислођин | 3.18 | 2.51 | 3.37 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ-3. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић