Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Београдска (препакован повез, распланирана земља, направљен канал) | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 47 (замењен водомер) | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 136 | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Осовље 240 | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 54 | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона код скретања за Потића воће | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 256а | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, 157а | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 9ц | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Јоксића 150 | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки пут 178 | 12.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Милутина 23а | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: / | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 12.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ресетована решетка | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 11.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ратари, Ратарска 27в | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 261б | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Вука Караџића 43, Војводе Мишића 204 и 208, Книнска 8, немањина 75 и 79, Момчила Мује Калајџића 72, Рваћанска, Здравковићева 7, Милоша Обреновића | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Милисава Чамџије 29б, Обреновачки пут 100 | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 170 | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, бб | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, бб | 12.09.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 12.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Мислођин, Уровци, Звечка, Обреновац, прва и друга зона | 12.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 12.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 12.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 12.09.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 12.09.2011. | Радови у току |
| 5. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 12.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 70 | 73 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 8.6 | 5.4 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2200 | 86+4.8 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0600 | 71+4.8 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0,10 | 0,10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 264 | 155 | 260 |
| p | 6.0 | 5.3 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 105 | 3.7 | 100 |
| Q Ø 250 | 34 | 19 | 34 |
| Q Ø 600 | 125 | 99 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22 | 6 | 7.2 |
| Дом | 19 | 2.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 18 | 4.8 | 8.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.55 | 3.55 | 3.54 |
|  | Мислођин | 2.04 | 0.58 | 2.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,21 | 0,23 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Радови на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“. |

Обрадила: Славица Филић