Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Баричка река 31.Српска бригада | 12.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, Обреновачки пут бр 162/1 | 12.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Попа Леонтија Марковића бр 25 | 12.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 11.10.2012. | 7029732 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 11.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” вађење пумпи П 1 и П 2 | 11.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење пумпе, спуштена друга, уместо ланца за спуштање стављена нова поцинкована сајла | 11.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Војводе Мишића бр 101, улично одгушење | 11.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Милана бр 13,одгушење судоперске вертикале | 11.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Очишћено и испирано 60 гајгер сливника по Обреновцу | 11.10.2012. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама : Мислођин ул Мислођинска Бр 71 за ЕМС – 2 туре , Уровци ул Брештанска бр 69 1 тура због лома водоводне цеви | 11.10.2012. | Завршени радови |
| 12. | Рвати , ул Рваћанска бр 49 , улично одгушење | 11.10.2012. | Завршени радови |
| 13. | Барич, ул Радничка бр 14, загушење у шахти код бр 22, шахта затрпана земњом, није оспело одгушење | 11.10.2012. | Завршени радови |
| 14. | Обреновац ,ул А.А.Симовића бр 11, чишћење и усисавање талога и шута из шахте | 11.10.2012. | Завршени радови |
| 15. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Немањина бр 61/а | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич. ул Драгорада Драгојевића бр 31 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич. ул Гробљанска бр 10/а | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Звечка, ул Ваљевски пут бр 3/5 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Дражевац, МЗ Дражевац,дом | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Звечка, ул Браће Лазића бр 65 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Звечка, ул Браће Лазића бр 55 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | М.Моштаница, ул Моштаничка бр 20/1 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 99 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Јасенак, центар бр 56 | 11.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Уровци, ул Уровачка бр 45 | 11.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Барич. ул Босанска бр 14 | 11.10.2012 | Планирани радови |
| 13. | Скела, ул није дата | 11.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. I 2. Зона,Мислођин, Скела М.Моштаница, Уровци, Звечка | 12.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 74 | 67 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.9 | 5.1 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1000 | 87+8.5 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 64+4.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 181 | 182 | 254 |
| p | 5.5 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 38 | 41 | 78 |
| Q Ø 250 | 26 | 26 | 36 |
| Q Ø 600 | 117 | 115 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 9.8 |  | 7.3 |
| Дом | 10.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 4.1 |  | 8.7 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 13.7 |  |  |
| Ушће | 24.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.80 | 3.50 | 3.42 |
|  | Мислођин | 2.51 | 2.42 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.22 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић