Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 12.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричких бораца 23, у дворишту (ручни ископ) | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Тамнавска (оптерећен цевовод) | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 55 | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вука Караџића 99в, у тротоару (затрпано шљунком) | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Ваљевски пут (отворена вода у 19 часова након радова групе за прикључке) | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 140 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 22 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 149 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 23 | 12.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Капетана Петра Ерића 5 | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Предузеће Штрабаг | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: Обреновац, Проте Матеје Ненадовића (11 ком), Индустријска зона (36 ком) | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: Саве Ковачевића (2 шахте) | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање бетонских поклопаца: Обреновац, Саве Ковачевића 15 | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 11.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића – бања, Војводе Мишића 181, Саве Ковачевића 3, Карађорђева 4 , Проте Матеје Ненадовића 34, Колубарска 18б | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 146 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 6 те војвођанске бригаде 43а, Босанска 20 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 653 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Ливаде 68, Сенића крај 48 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 43 | 12.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 12.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Барич, Ушће, Дрен и Обреновац 1. и 2. зона | 12.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 12.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 51 | 42 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.4 | 4.4 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2400 | 65+44 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0800 | 42+44 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 244 | 237 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 97 | 102 | 98 |
| Q Ø 250 | 30 | 28 | 29 |
| Q Ø 600 | 120 | 114 | 118 |
| Q Ø 300 |  |  |  |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 16.5 | 3.5 | 7.3 |
| Павловића крај | 12 | 5.2 | 9.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.267 | 3.59 | 3.61 |
|  | Мислођин | 2.20 | 1.83 | 2.79 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Kомплетирање машинске опреме за спуштање потапајуће пумпе у Рени бунар. |

Обрадила: Славица Филић