Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, угао ул Војводе Мишића и Косовске | 12.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Немањина бр 71/9 | 12.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Милоша Обреновића,код Старе Библиотеке , одвоз шута | 12.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 87 | 12.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 133 | 12.11.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 11.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 11.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 11.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 11.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 11.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 11.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 11.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Радничка бр 25, улично загушење | 11.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 6/ц ,стан 4, одгушење Судоперске вертикале | 11.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Не раде | 12.11.2012. |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Не раде | 12.11.2012. |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 70 | 59 | 68 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
| P | 5.8 | 5.7 | 6.0 |
| Q мах 0100 | 77+6.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 49+5.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 263 | 256 | 254 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 82 | 87 | 81 |
| Q Ø 250 | 37 | 38 | 35 |
| Q Ø 600 | 144 | 131 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.9 |  | 7.2 |
| Дом | 12.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.0 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 20.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.54 | 3.62 | 3.73 |
|  | Мислођин | 2.91 | 2.19 | 4.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић