Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Пољане, Доњи крај бр.71, квар на цевоводу ПЕ 1“ | 11.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, ул.Цара Душана бр.20, одвоз вишка земље на депонију | 11.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Аце Симовић бр.15, поправка штуцне водомера у шахти | 11.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин, ул.Брђанска бр.10а, није нађен квар | 11.11.2013 |  |
| 5 | Мислођин, Јовановац бр.284 | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, Језерски вис бр.10б | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, „Прва Искра – Наменска“, провера функционалности цевовода Φ400 | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.160 | 12.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 12.11.2013 | 9588142 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“,дотезање вијака и чишћење аутоматске решетке | 12.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе више пута | 12.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 12.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 12.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 12.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 12.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул.Посавски партизански одред бр.13, цурење у шахти | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Ушће, Пољачки крај бр.4, испирање мреже и чишћење водомера због слабог притиска | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.33, цурење у шахти | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.130, цурење у шахти | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Кнеза Симе Марковића бр.51, цурење у шахти | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Баричких бораца бр.74, цурење у шахти | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Баричка река бр.50, замена водомера | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Аце Спасић бр.16а, замена водомера | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Београдска бр.16/2, замена водомера | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Баричка река бр.110, замена водомера | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.58, замена стакла водомера | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Грабовац, Филимоновића крај бр.-- , цурење у шахти | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 13 | Грабовац, Центар бб, замена водомера | 12.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Аце Симовића („Maxi“ -ja), провера стања улегнућа у коловозу | 12.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Мала Моштаница, бетонирање у коловозу, у случају да су радови на камиону путару завршени у сервису „Весић“ | 12.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 70 | 54 |
| ` | 3.7 | 0.9 | 0.9 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2300 | 78+0.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 52+0.8 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 168 | 246 |
| p | 5.8 | 5.5 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 65 | 19 | 64 |
| Q Ø 250 | 38 | 29 | 37 |
| Q Ø 600 | 150 | 120 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.4 |  | 7.7 |
| Дом | 10.8 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.5 |  |  |
| Ушће | 22.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.69 | 3.59 | 3.51 |
|  | Мислођин | 2.12 | 1.89 | 3.32 |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.30 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић