Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка Река ,припрема за постављање Предизолованих цеви | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Фрушкогорска | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Чишћење снега по кругу предузећа и ВИЋ барама око бунара | 12.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена решетка и корито 2 пута | 12.12.2012. | 7409101 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 12.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , | 12.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 12.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 12.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 12.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 12.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 43, улично загушење | 11.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Кнез Михаилова бр 10 , стан бр 12 судоперска вертикала | 11.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул Драге Вуковић Корчагина бр 60 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 136/в | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 101 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Јасенак, ул Селенића крај бр 22/а | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Јасенак, ул Ливаде бр 98 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Краља Александра 1. Бр 147/3 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Милоша Обреновића,кафана Централ | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, Забрежје,ул Забреженски Партизана бр 4 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Уровци, ул Мовтица бр 54 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Уровци, ул Богољуба Урошевић бр 17 , преко пута Уљарице | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Скела, ул Мила Манића бр 144 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Грабовац, ул Доњи крај бр 685 | 12.12.2012. | Планирани радови |
| 13. | Ратари, ул Бргулице бр 1 | 12.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, | 12.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 85 | 75 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 5.5 | 5.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2000 | 91+5.6 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0800 | 71+9.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.35 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 170 | 251 | 247 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 35 | 82 | 77 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 109 | 134 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.7 |  | 7.3 |
| Дом | 13.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.4 |  |  |
| Ушће | 20.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.92 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.60 | 3.73 |
|  | Мислођин | 2.42 | 2.16 | 3.52 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.23 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић