Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   12.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Забрежје ул.Доситејева бр.19, квар на цевоводу ПОЦ 1“ | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Бело Поље, ул.Белопољска бр.49, квар на цевоводу 3/4“ | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Звечка, ул.Живе Борјановића бр.40, квар у водомерној шахти (3/4“) | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин, Ваган, бр.10, квар у сокаку, цурење није велико, потребно ангажовање багера и камиона | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.116, квар на цевоводу Φ90 | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 6 | Мала Моштаница ул.Светог Саве бр.7, квар на цевоводу 3/4“ | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 7 | Барич, ул.Обреновачки пут(100м од семафора) квар на цевоводу 6/4“-5/4“ | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 8 | Конатице, испорука питке воде аутоцистерном | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 9 | Барич, ул.Обреновачки пут бр.158 | 12.12.2013 | Планирани радови |
| 10 | Ушће, Пољачки крај бр.21 | 12.12.2013 | Планирани радови |
| 11 | Мислођин, Ваган бр,10 | 12.12.2013 | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Обреновачки пут бр.142 | 12.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћена и ресетована маханичка решетка | 12.12.2013 | 9812588 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, очишћена механичка решетка | 12.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, пумпа П2 одвежена у сервис | 12.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 12.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, вађење и чишћење пумпе | 12.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 12.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 12.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Браће Зујаловић бр.10, улично загушење фекалне канализације | 11.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Барич, ОШ “14. октобар“, одгушење мокрих чворова | 11.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.23, одгушење судоперске вертикале | 11.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Барич, ул.Баричка река бр.13, црпљење септичке јаме (1 тура) | 11.12.2013. |  | Завршени радови |
| 12 | Дрен, Основна школа, црпљење септичке јаме (2 туре) | 11.12.2013. |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 12.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,Ново насеље бр.5, нови прикључак | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Барич, „Прва Искра – ФИМ“, ул.Обреновачки друм бб, провера водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Немањина бр.100а, замена водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Немањина бр.42, замена водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Космајска бр.3, замена водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Мислођин. ул.Обреновачки друм бр.15, замена водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.1,локал бр.7, цурење у шахти | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Љуба Ненадовић бр.19, цурење у шахти | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр.1/5, цурење у шахти | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.14/6,цурење у шахти | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Немањина бр.1, замена водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Звечка, ул.25. бр.6, замена водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.101, замена водомера | 12.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Ливење бетонских шахт поклопаца у Централном магацину, по спецификацији (изливено 14 ком, нестало цемента) | 11.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Уклањање шута на више локација где је вршено бетонирање површина (Обреновац, Барич, М.Моштаница) | 12.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 88 | 84 |
| ` | 2.2 | 1.2 | 1.1 |
| P | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 0900 | 106+2.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 67+2.5 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.33 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 171 | 169 | 243 |
| p | 5.6 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 14 | 16 | 62 |
| Q Ø 250 | 31 | 30 | 36 |
| Q Ø 600 | 126 | 123 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 9.0 |  | 7.6 |
| Дом | 10.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.3 |  |  |
| Ушће | 22.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.78 | 3.48 | 3.33 |
|  | Мислођин | 1.90 | 1.95 | 3.30 |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић