Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац , у шахти за “Јавну” чесму нешто је покидано приликом точења воде у цистерне | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница , ул Дурмиторска бр 8 | 13.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 13.02.2013. | 7788823 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 13.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 13.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 13.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 13.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 13.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Цара Душана бр 30 , улично одгушење | 12.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 104/б , одгушење фекалне канализације | 12.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Рад на испирању фекалне канализације у насељу Гај 1 ул Авалска , Шумарице , Равногорска . Испрано 100 метара линије и 1 шахта | 12.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Карађорђева бр 10/1 , замена водомера | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Раденка Ранковића бр 36 , замена водомера | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Здравковићева бр 10 , замена водомера | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Баљевац , Јавна чесма , Хитно , пукла цев у шахти | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Скела , ул Шабачки пут бр 326 , пукао вентил , Хитно | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Скела , ул 56 . Родољуба бр 366/а , пукло стакло на водомеру , замена | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Грабовац , ул Грабовац бр 579/А , постављање новог водомера са “Секуо” вентилом | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића ,Пекара “Цицовић” велико цурење у шахти | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Славонска бр 7 , цури вода на стаклу водомера | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Кртинска , ул Трњаци бр 55 , замена водомера | 13.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Стублине , услови за прикључак | 13.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 13.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 61 | 49 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1000 | 73+7.2 |
| P | 6.0 |
| Q мин 1500 | 45+5.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 243 | 242 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 72 | 79 | 72 |
| Q Ø 250 | 36 | 34 | 35 |
| Q Ø 600 | 139 | 130 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.15 |  | 7.6 |
| Дом | 9.2 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.69 | 3.72 |
|  | Мислођин | 3.44 | 2.86 | 3.44 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић