Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 13.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња, није затрпано, цеви су кородирале, није се појавио нови лом | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 1, амбро шелна | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Баљевац, раскрсница за Мијатовића крај, ваздушни вентил исправан, нема цурења | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска 10, покидан кабал, поправљен, насуто песком | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Бетонирање намерних кварова: Обреновац, Авалска, Немањина, Попа Леонтија Марковића, Грабовац, Војскића крај | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 1 | 13.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река, код игралишта | 13.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 200 | 13.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 18 | 13.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 202, Вука Караџића 101д | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, Браће Лазића 68, Д.В.Корчагина 97, Дражевац, ош | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 12.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 13.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 13.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 13.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 13.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 13.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 76 | 76 | 49 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.9 | 4.7 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.0 |
| Q мах 1200 | 88+6.3 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0400 | 47+4.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.30 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 187 | 182 | 181 |
| p | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 50 | 59 | 64 |
| Q Ø 250 | 25 | 23 | 23 |
| Q Ø 600 | 112 | 100 | 94 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.7 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.9 | 3.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.2 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.42 | 3.44 | 3.71 |
|  | Мислођин | 3.69 | 3.03 | 4.38 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0,23 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић