Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 2. | Обреновац , угао ул Војводе Мишића и Краља Петра | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | По текућим пријавама | 13.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, из рада избациле обе пумпе,чишћење и вађење поново у јами | 13.05.2013. | 8353107 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 13.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе | 13.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 13.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 13.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 13.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Сремског Фронта бр 5 , улично загушење | 12.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ,ул 14. Октобра бр 114/1 , пукла цев пре водомера | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 16 , пукла цев пре водомера | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац ,ул Доситејева бр 37 , пукло стакло на водомеру , замена | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Војводе Мишића локал бр 33 , на зеленој пијаци , пукло стакло на водомеру , замена | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Милована Глишића бр 9 , пукао улазни вентил, замена | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 163/161 , цури улазни вентил , замена | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Забрежје , ул А.А.Симовића бр 141 ,цурење у шахти , поправка | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Скела , ул Мила Манића бр 178 , цурење на улазном вентилу , замена | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Грабовац , ул Видански крај бр 170 , прикључак на Водоводну мрежу | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Баљевац , бр 6/в , прикључак на водоводну мрежу | 13.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Баљевац , ул Баљевачка бр 6/в , прикључак на водоводну мрежу | 13.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Дражевац , Грабовац | 13.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 51 | 46 | 50 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.9 |
| Q мах 0800 | 59+5.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 2300 | 43+4.4 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 239 | 259 | 238 |
| p | 6.0 | 6.2 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 75 | 96 | 74 |
| Q Ø 250 | 36 | 19 | 36 |
| Q Ø 600 | 128 | 117 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 27 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.1 |  | 5.8 |
| Дом | 12.9 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 12.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.3 |  |  |
| Ушће | 20.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.36 | 3.70 | 3.51 |
|  | Мислођин | 3.12 | 2.38 | 3.81 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић