Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Војводе Мишића и Здравковића сокаче | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - Баричких бораца бр.33 | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 13.06.2013. | 8591036 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 13.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 13.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 13.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 13.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 13.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 13.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Кошење траве косачицом и тримером на ФЦС "Колубара" од 08:00h -13:00h | 12.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Шљивицама Стара Тамнава 16 - 1 тура | 12.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичке јаме у Звечкој Браће Лазића 193 - 1тура | 12.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичке јаме у Звечкој Браће Јоксића 62 - 1 тура |  |  |
| 12. | Црпљење септичке јаме у Шљивицама Колубарска 12/Б - 1 тура у времену 08:00h - 14:00h |  |  |
| 13. | Засеок "Младост" ул.Повртарска 29 - одгушење фекалне канализације од 15:30h - 17:30h | 12.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | Oчишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" | 12.06.2013. | Завршени радови |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баричка река 104/А | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Војводе Мишића | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Љубе Ненадовић 6/А | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Вука Караџића 24/ц | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич - Аце Спасић | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | М.Моштаница - Устаничка 7 | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Алексе Шантић 1 | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Звечка - Ивана Егедушевић 17/А | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Потића воћа б.б. | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Ушће - Лелића крај 7 | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Ушће - Гола бара 1 | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Ваљевски пут,Велико поље 13љ | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац - Кнеза Михаила 5 | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 14. | Светог Саве 39А | 13.06.2013. | Планирани радови |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 13.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница, Звечка. | 13.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 47 | 53 |
| Q (Наменска) | 6.9 | 4.6 | 5.4 |
| P | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 72+6.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 47+4.6 |
| P | 5.7 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 247 | 243 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 75 | 82 | 76 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 134 | 129 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 9.6 | 6.2 | 6.1 |
| Дом | 9.0 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.8 |  |  |
| Ушће | 20.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.35 | 3.62 | 3.80 |
|  | Мислођин | 2.98 | 2.33 | 3.73 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови | Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |  |

Обрадила  -  Ивана Катaнић