Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 13.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, код карауле, бетонирање дела коловоза | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Гробљанска 2, Колубарска 30, бетонирање | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 160-162, замена 2м црева | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдаска 16 | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Стара пруга, испирање дела водоводне мреже | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 27, замењен вентил у шахти | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 99/2 | 13.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 21 | 13.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Стара пруга 41, испирање дела водоводне мреже | 13.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 196 (шахта очишћена, камење повађено ручно), Војводе Мишића „Интерекс“, насеље Вирага 18/1 | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Војводе Мишића, ОШ Љубинић | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, замењен УПС | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 12.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Тамнавска 33/1, Кнетз Михајлова 5, Немањина 102, Краља Милана 1а, Рваћанска 10а и 39 | 13.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Пут за Шеваре 240 | 13.06.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Швабића крај | 13.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Ивана Егедушевића 16, Браће Лазића, Посавског партизанског одреда 30, | 13.06.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Мовтица 102 | 13.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Звечка, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона | 13.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац | 13.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 13.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 13.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 91 | 93 | 79 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.4 | 5.9 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 2000 | 108+5.8 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0800 | 6.5+4.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 231 | 277 | 179 |
| p | 6.0 | 6.1 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 78 | 106 | 54 |
| Q Ø 250 | 1 | 35 | 23 |
| Q Ø 600 | 96 | 136 | 102 |
| Q Ø 300 | 57 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 18..0 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.0 | 5.0 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.30 | 3.55 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.98 | 2.77 | 4.76 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0,25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастог бунара ЦБ 28. Завршни тест цевастог бунара ЦБ 13. |

Обрадила: Славица Филић