Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.08.2013.год.

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Баричка река бр.179, санација површине после лома – бетонирање у путу | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Снимање канализационе мреже у Улици Цара Лазара | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич, Баричка река бр.179, бетонирање у путу | 12.08.2013. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река бр.88, бетонирање у путу | 12.08.2013. | Завршени радови |
|  | Покупљен шут у улици Немањина бр.6, Цара Душана бр.26, Проте Матеје бр.34 | 12.08.2013. | Завршени радови |

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Улица 14.октобра бр.9, ПОЦ 5/4”, санација лома у путу | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 2. | Велико поље, средњи крај бр.53/ц, ПОЦ Ø5/4”, санација лома у путу | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 3. | Мала моштаница, Улица Селинска бр.10, санација лома на ПОЦ Ø3/4” | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 4. | Одвоз питке воде у Љубинић бр.233 | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 5. | Обреновац, одвоз питке воде на трг у 19ч. | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 6. | Барич, Улица Јанка Тешића ПОЦ Ø3/4”, замена 15м цеви. Завршено, одвоз вишка земље и довоз песка и ризле. | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 7. | Барич, Обреновачки пут, провера затварача од рампе до хидрофора за Винограде, сви су до краја отворени | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 8. | Обреновац, Улица Милоша Обреновића код школе Јован Поповић, замена вирбле вентила 3” | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, Вашариште код чесме уз стадион. Замена вентила Ø1”. | 12.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Барич, Улица Аце Тешића бр.43а, санација лома | 13.08.2013. | Планирани радови |
|  | Мала моштаница, Преки луг бр.3/г, санација лома | 13.08.2013. | Планирани радови |
|  | Барич, Улица Посавских партизана бр.44 | 13.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
|  | ФЦС "Колубара" | 13.08.2013.. | 90001010 | Пумпа у раду |
|  | ФЦС "Купинац" | 13.08.2013. |  | Пумпа у раду |
|  | ФЦС "II месна заједница | 13.08.2013. |  | Ради 1 пумпа |
|  | ФЦС "Војска" | 13.08.2013. |  | Пумпа у раду |
|  | ФЦС "Забрежје" | 13.08.2013. |  | Пумпа у раду |
|  | ФЦС "Купиначка улица" | 13.08.2013. |  | Пумпа у раду |
|  | ФЦС "С5" | 13.08.2013. |  | Пумпа у раду |
|  | Раденка Ранковића бр.2, станови 5-8, одгушење купатилске вертикале од 10.30 – 11.30 | 12.08.2013. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичке јаме у Звечкој, Браће Лазића 77, од 8.00 – 9.00 | 12.08.2013. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичке јаме у Забрану, Етно село Забран, 1 тура од 10.00 – 11.00 | 12.08.2013. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације у Проте Матеје Ненадовића, 100м линије и 4 шахта и Улица 5 – 80м линије и 6 шахти од 8.00ч – 14.00ч | 12.08.2013. | Завршени радови |
|  | Грачаничка бр.2 – улично одгушење урађено од 15.30 – 16.30 | 12.08.2013 | Завршени радови |
|  | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС “Колубара | 12.08.2013 | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.08.2013. | у току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва зона,кућни савети,друга зона комплетна,Мислођин,Звечка,Уровци. | 13.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јовић Каменка, Краља Александра I 135/1, замена водомера | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Љубиша Гајић, Аце Симовића 17, замена водомера | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Миливоје Симић, М.М. Сеље 85, цурење у шахти | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Крста Ђорђевић, Гвозденовића крај 3ц, замена водомера | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Милан Милошевић, М.М. Сеље 36, цурење у шахти | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Атић Десанка, Веверички крај 399, замена водомера | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 7. | Искључења по налогу службе наплате и нови прикључци | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 13.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 13.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 106 | 113 | 99 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| P | 6.3 | 6.1 | 6.3 |
| Q мах 1900 | 138+4.0 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0400 | 93+4.3 |
| P | 6.3 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 269 | 250 |
| p | 5.6 | 5.4 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 66 | 71 | 63 |
| Q Ø 250 | 40 | 40 | 39 |
| Q | 156 | 158 | 148 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 28.8 |  | 7.6 |
| Дом | 23.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 15.3 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.8 |  |  |
| Ушће | 28.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.66 | 3.23 |
|  | Мислођин | 1.27 | 0.39 | 2.77 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 8. Завршни тест цевастог бунара ЦБ 1. Ремонт цевастог бунара ЦБ 3. |