Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 13.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река први део, затрпан лом | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 202 | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 131 | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 142 | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Ваган 27 | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Браће Голубовића 10 | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Слободана Танкосића 12 | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 35 | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Савска 57а | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Горњи крај 27 | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, М.Мијића бб | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 25 | 13.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Раденка Ранковића 10 | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Мислођин, Мислођинска 71, Велика Моштаница, М.Миленковића 6 | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћена решетка и преса, квинтирана решетка | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 12.09.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Мајданска 50, Војводе Мишића 142, Браће Голубовића 5, Стара Тамнава 10, Кнеза Симе Марковића 2, Милоша Обреновића 109, јавна чесма код Геронтолошког центра | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Вишњица 11д, Уровци, Брештанска 75 | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јавна чесма, Јовановац 23 | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 38 ма бр.34 | 13.09.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија: Уровци, Брештанска 75 | 13.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац прва и друга зона, Барич, Мала Моштаница, Јасенак, Ушће | 13.09.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 100 | 110 | 95 |
| Q (Наменска) | 8.0 | 4.9 | 4.9 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 1800 | 110+5.5 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 86+4.4 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 282 | 278 | 273 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 79 | 84 | 79 |
| Q Ø 250 | 42 | 41 | 41 |
| Q Ø 600 | 161 | 153 | 153 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.3 |  | 7.1 |
| Дом | 18.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 15.9 |  | 8.7 |
| Брђански крај | 0.3 |  | 6.1 |
| ТЕНТ | 16.6 |  |  |
| Ушће | 31.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.69 | 3.33 | 3.44 |
|  | Мислођин | 3.22 | 2.63 | 4.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0,18 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић