Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   13.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће, Воћњак „Ворбис“ код „ТЕНТ-Б“, квар на водоводној мрежи АЦЦ Φ200 | 12.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Ратари,ул.Савска бр.12ц, квар на мрежи ПОЦ 1“ | 12.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.138,(кафана“Шанса“), квар на мрежи ПОЦ 3/4“у дворишту.У водомерној шахти не затвара ни један вентил. | 12.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин,ул.Бачевачка бр.21, квар на мрежи ПОЦ3/4“ | 12.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Барич,ул.Радничка бр.21, квар на мрежи ПОЦ 6/4“ у коловозу | 12.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Скела,ул.56.Родољуба бр.227 (у њиви) | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Јасенак,Центар бр.162 | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка,ул.Браће Јоксић бр.131 и 226 | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац,ул.Книнска бр.28 | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Баљевац,Осредак бр.95 | 13.09.2013 | Планирани радови |
| Напомена: због боловања и год.одмора раде само два нк радника |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке, чупање траве и прање бетонског платоа, ресетовање аутоматске решетке | 13.09.2013 | 9201382 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење и ресетовање аутоматске решетке | 13.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,,вађење и чишћење пумпе П1 више пута и рад цистерном високог притиска на пробијању и одгушењу талога од црпне станице до прве шахте | 13.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 13.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 13.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 13.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 13.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.101д, одгушење купатилске вертикале | 12.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића, испирање уличне фекалне канализације за за потребе снимања камером | 12.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 12.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул.31.српске бригаде бр.31,цурење у шахти | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | Дражевац 1 бр.1, слаб притисак у мрежи | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.101, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.106, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Барич,ул.Гробљанска бр.5, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Барич,ул.Аце Спасић бр.87/1, замена стакла водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич,ул.Аце Спасић бр.21, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,ул.Војводе Путника бр.12, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац,ул.Војводе Мишића бр.247, замена стакла водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Обреновац,ул.Милоша Обилића бр.8, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул.Војводе Путника бр.10, цурење у шахти | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Војводе Путника бр.14, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Барич, Колубарска бр.34/а, замена водомера | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Велико поље ,ул.Ваљевски пут бр.117, нов прикључак | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 16 | Обреновац,ул.Краља Александра I бр.135, нов прикључак | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 17 | Обреновац,Забран 2, нв прикључак | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 18 | Рвати,ул.Арчибалда Рајса бр.10, нов прикључак | 13.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац,ул.Проте Матије Ненадовића бр.92, реконструкција шахти (2 ком) у коловозу ( на једној шахти замењен рам поклопца) | 12.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Звечка,ул.Живе Борјановића бр 29, санација површине у коловозу | 13.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Одношење шута са локација на којима су завршени радови (ул.Грачаничка и ул.Тамнавска) | 13.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 101 | 96 | 94 |
| Q (Наменска) | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1800 | 104+4.9 |
| P | 6.4 |
| Q мин 600 | 52+4.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 331 | 328 |
| p | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 70 | 109 | 106 |
| Q Ø 250 | 37 | 47 | 47 |
| Q Ø 600 | 146 | 175 | 175 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.5 | 6.1 | 7.7 |
| Дом | 12.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 5.6 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 5.0 |  | 7.3 |
| ТЕНТ | 9.2 |  |  |
| Ушће | 28.9 |  |  |
| Грабовац | 9.0 |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.55 | 3.61 | 3.68 |
|  | Мислођин | 2.01 | 1.70 | 3.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастог бунара ЦБ-3. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић