Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 13.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 99в (враћање тротоара у првобитно стање) | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Радничка 22 | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 157 (затрпавање) | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 171, у дворишту (затрпавање) | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 149 | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, довоз ризле и песка | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 7в | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Колубарска 10 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Железничка 2 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 119 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 23 | 13.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Равногорска, утврђено да нема загушења у подруму, нема воде као ни непријатних мириса | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: Обреновац, А.А.Симовића (11 ком), Светог Саве (23 ком), Светог Владике Николаја (8 ком), Раденка Ранковића (8 ком), Змај Јовина (9 ком), Алексе Шантића (5 ком), Милоша Црњанског (5 ком), Јована Скерлића (3 ком) | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 12.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 13.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 1б, Милоша Обреновића 23 и 82, Влашка башта 1, Проте Матеје Ненадовића 34/3 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 97, Ивана Богдановића Вањке 43г | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 327, Драге Вуковића Корчагина 194 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 17, Ново насеље 18а | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Раваничка бб, Шумадијска 75, Шарчевића крај 44 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 105 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Ушће, Горњи крај 27 | 13.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 13.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Барич, Ушће, Дрен и Обреновац 1. и 2. зона | 13.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 13.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 53 | 55 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 4.4 | 4.4 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2400 | 56+4.4 |
| P | 5.8 (06) |
| Q мин 0800 | 42+5.8 |
| P | 5.8(08) |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 247 | 234 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 96 | 99 | 100 |
| Q Ø 250 | 30 | 30 | 29 |
| Q Ø 600 | 119 | 118 | 118 |
| Q Ø 300 |  |  |  |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 24 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20 | 3.0 | 6.8 |
| Павловића крај | 18 | 5.0 | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.45 | 3.62 |
|  | Мислођин | 2.42 | 1.72 | 2.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.30 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Редовно дежурство. Контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Спуштање пумпе у Рени бунар. Радови везани за замену осигурача пумпе 1 у главној црпној станици. |

Обрадила: Славица Филић